## RINGKASAN
RINGKASAN RAB - 12 PEKERJAAN DI 9 LOKASI
Pekerjaan Utama | Pembuatan Sumur Bor + Pompa (Hybrid/Diesel/Submersible) + Panel Surya (Hybrid) + Pengecoran & Pembetonan
Wilayah | 9 Lokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Sumber Harga Satuan | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025)
Faktor Biaya | All-in (material + upah + alat + overhead & profit sudah termasuk)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Volume Pengecoran | Mengacu ke dokumen draft proyek Tri Makmur (denah 425x225 cm, perimeter 13 m)
Target Anggaran | Dibulatkan per jutaan ke bawah per pekerjaan
REKAPITULASI 12 PEKERJAAN
No. | Lokasi (Poktan, Desa, Kec.) | Tipe Pekerjaan | Paket | Sumur Bor (Rp) | Pengecoran (Rp) | Solar/Diesel (Rp) | Total (Rp) | Anggaran Maks (Rp) | Selisih (Rp) | Status
11 | Poktan Lestari, Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay | Diesel JD330 | 1 | 24000000 | 100000 | 16925000 | 41025000 | 41025000 | 0 | OK
22 | Poktan Tri Makmur, Desa Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 24000000 | 4091325 | 47428496 | 75519821 | 75519821 | 0 | OK
33 | Poktan Sepakat, Desa Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir | Submersible + PLN | 1 | 24000000 | 100000 | -4088858 | 20011142 | 20011142 | 0 | OVER
44 | Poktan Harapan Makmur, Desa Tuo Ilir, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 15000000 | 4091325 | 52454790 | 71546115 | 71546115 | 0 | OK
5a | Poktan Dian Belato (Paket 1), Desa Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 15000000 | 4091325 | 97109162 | 116200487 | 116200487 | 0 | OK
5b | Poktan Dian Belato (Paket 2), Desa Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 15000000 | 4091325 | 97109162 | 116200487 | 116200487 | 0 | OK
66 | Poktan Payo Lebar, Desa Kuamang, Kec. VII Koto | Diesel JD330 | 1 | 24000000 | 2500000 | 14750000 | 41250000 | 41250000 | 0 | OK
77 | Poktan Puding Mas, Desa Pagar Puding Lamo, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 20400000 | 4091325 | 50294273 | 74785598 | 74785598 | 0 | OK
8a | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 1), Desa Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 27000000 | 4091325 | 73700588 | 104791913 | 104791913 | 0 | OK
8b | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 2), Desa Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 27000000 | 4091325 | 73700588 | 104791913 | 104791913 | 0 | OK
8c | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 3), Desa Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 27000000 | 4091325 | 73700588 | 104791913 | 104791913 | 0 | OK
99 | Poktan Berkat Mulia, Desa Pagar Puding, Kec. Tebo Ulu | Hybrid + Solar | 1 | 25200000 | 4091325 | 46648237 | 75939562 | 75939562 | 0 | OK
GRAND TOTAL |  |  |  | 267600000 | 39521925 | 639732026 | 946853951 | 946853951 | 0 | OVER
CATATAN:
1. Total 12 pekerjaan di 9 lokasi: 9 lokasi tunggal + 2 paket (L5 Dian Belato) + 3 paket (L8 Tanjung Aur) = 12 pekerjaan.
2. Lokasi 1, 6: Pompa Diesel JD330 35 HP, TIDAK pakai panel surya, TIDAK ada rumah pompa. L1 tanpa bak, L6 dengan bak penampung 2x1x1 m.
3. Lokasi 3: Pompa Submersible 4" 5,5 HP + Instalasi PLN/Genset, TIDAK pakai panel surya, hanya cor penutup sumur 1x1x0,1 m.
4. Lokasi 2,4,5,7,8,9: Pompa Submersible Hybrid 2 HP (1.492 W) + 5 Panel Surya 550 Wp + Rangka Galvanis/Hollow.
5. Volume pengecoran HYBRID mengacu ke dokumen draft proyek Tri Makmur (denah 425x225 cm, perimeter 13 m).
6. TIDAK ada rumah pompa di SEMUA pekerjaan. Diesel engine (L1, L6) & rangka panel surya (HYBRID) dipasang tanpa dinding/atap.
7. TIDAK menggunakan besi tulangan pada pengecoran dan pembetonan. Semua struktur beton plain concrete fc 10 MPa (pondasi, balok/sloof, cor penutup sumur, bak penampung).
8. Pengecoran HYBRID: galian + pasir urug + batu kosong + pondasi batu kali menerus + balok/sloof + cor penutup sumur (TANPA kolom & plat lantai karena tidak ada rumah pompa).
9. Pengecoran DIESEL: HANYA cor penutup sumur (+ bak penampung untuk L6). TIDAK ada pondasi/balok/sloof (karena tidak pakai panel surya & tidak ada rumah pompa).
10. Pengecoran SUBMERSIBLE (L3): HANYA cor penutup sumur.
11. Harga satuan HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. material + upah + alat).
12. TIDAK dikenakan PPN (0%) sesuai anggaran pemberi kerja.
13. Anggaran Lokasi 5 (Dian Belato) = Rp 232.400.974 total 2 paket -> Rp 116.200.487 per paket.
14. Anggaran Lokasi 8 (Tanjung Aur) = Rp 314.375.738 total 3 paket -> Rp 104.791.913 per paket.
15. Lokasi 1 & 6 tidak menyebut kedalaman sumur -> asumsi 40 m (standar DAK Pertanian).
16. Setiap sheet detail berisi: 3 kelompok pekerjaan + kontrol anggaran (Total vs Maks + Status OK/OVER BUDGET).
17. OVERHEAD: dihitung otomatis per lokasi = 'Anggaran Maks' (kolom J sheet ini) - Sub Total pekerjaan (tanpa overhead). Berfungsi menutup selisih total standar HSP Jambi vs anggaran ASLI pemberi kerja. Jika hasil < 0 (negatif) -> pekerjaan OVER BUDGET; nilai negatif = besarnya kekurangan dana.
18. Total tiap pekerjaan otomatis sama dengan Anggaran Maks (overhead sebagai penyeimbang). Status OVER berarti nilai pekerjaan riil melebihi anggaran - lihat nilai overhead negatif di sheet lokasi terkait (detail komponen harga lihat sheet 'Rincian Harga').

## Master of Price
Master of Price ¦ Daftar Harga Satuan Seluruh Item Proyek
Fungsi | Sumber tunggal harga satuan seluruh item proyek (single source of truth).
Cara Pakai | Ubah harga komponen pada sheet 'Rincian Harga' (kolom Harga) - subtotal item di sheet ini, seluruh sheet lokasi (L01-L09), dan RINGKASAN otomatis ikut berubah. Kolom Harga Satuan di sheet ini berisi formula link ke subtotal item di sheet 'Rincian Harga'.
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Pengecualian | Item 'Overhead (lump sum all-in)' TIDAK dihubungkan ke sheet ini - dihitung otomatis per lokasi: Overhead = Anggaran Maksimal (kolom J RINGKASAN) - Sub Total pekerjaan. Jika overhead < 0 (negatif) maka status pekerjaan = OVER BUDGET (lihat catatan no. 17 di RINGKASAN).
DAFTAR HARGA SATUAN ITEM (MASTER)
No. | Kode Item | Kelompok Pekerjaan | Uraian Item | Satuan | Harga Satuan (Rp)
1 | ITM-01 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
2 | ITM-02 | Pekerjaan Sumur Bor | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | m' | 100000
3 | ITM-03 | Pekerjaan Sumur Bor | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | m' | 28000
4 | ITM-04 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | m' | 45000
5 | ITM-05 | Pekerjaan Sumur Bor | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | m' | 75000
6 | ITM-06 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
7 | ITM-07 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 34 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
8 | ITM-08 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
9 | ITM-09 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 42 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
10 | ITM-10 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | m³ | 1000000
11 | ITM-11 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | m³ | 47500
12 | ITM-12 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | m³ | 90000
13 | ITM-13 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | m³ | 130000
14 | ITM-14 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | m³ | 700000
15 | ITM-15 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | m³ | 1000000
16 | ITM-16 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Bak penampung air beton 2 × 1 × 1 m, fc' 10 MPa — termasuk waterproofing (TANPA besi tulangan) | m³ | 1200000
17 | ITM-17 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | Unit | 12500000
18 | ITM-18 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | Lump Sum | 1500000
19 | ITM-19 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | Unit | 24000000
20 | ITM-20 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | Lump Sum | 1500000
21 | ITM-21 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | Unit | 2100000
22 | ITM-22 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | Set | 4500000
23 | ITM-23 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | Lump Sum | 2500000
24 | ITM-24 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pompa Submersible 4 inch, 5,5 HP (paket lengkap: pompa + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | Unit | 5000000
25 | ITM-25 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Instalasi listrik PLN/Genset (kabel 2×4 mm² 50 m, MCB, panel kontrol, grounding) untuk penggerak pompa | Lump Sum | 1500000
26 | ITM-26 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor + commissioning | Lump Sum | 500000

## Rincian Harga
Rincian Harga ¦ Analisa Komponen Harga Satuan per Item Pekerjaan
Fungsi | Rincian komponen pembentuk harga satuan untuk seluruh 26 item di sheet Master of Price (ITM-01 s/d ITM-26).
Cara Pakai | Ubah harga komponen pada kolom Harga (Rp) - subtotal per item, harga satuan di Master of Price, seluruh sheet lokasi (L01-L09), dan RINGKASAN otomatis ikut berubah.
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in; komponen = estimasi alokasi harga pasar Jambi/Tebo 2024-2025.
Struktur Harga | Harga satuan item = penjumlahan seluruh komponennya (material + upah + alat + OVW & profit). Subtotal tiap item (baris 'JUMLAH HARGA SATUAN') di-link ke kolom Harga Satuan sheet 'Master of Price'.
Overhead | Item 'Overhead (lump sum all-in)' TIDAK di-rinci di sheet ini - dihitung otomatis per lokasi: Overhead = Anggaran Maksimal (RINGKASAN kolom J) - Sub Total pekerjaan; jika negatif maka status pekerjaan = OVER BUDGET.
DAFTAR RINCIAN HARGA SATUAN PER ITEM (26 ITEM: ITM-01 s/d ITM-26)
No. | Kode Komponen | Uraian Komponen & Spesifikasi | Keterangan / Basis Harga | Harga (Rp)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR (ITM-01 s/d ITM-09)
1 | ITM-01 | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | Satuan: m'
1 | ITM-01.1 | Sewa unit alat bor (rig rotary/DTHC lengkap, termasuk crew 3-4 orang & mandor) | Tarif sewa rig + crew, estimasi pasar Jambi 2024-2025 | 150000
2 | ITM-01.2 | BBM & pelumas alat bor (solar, oli, grease) | ± 3-4 liter solar per m' + pelumas | 35000
3 | ITM-01.3 | Material lumpur bor (bentonit/polymer + air) | Sirkulasi lumpur, termasuk susut | 20000
4 | ITM-01.4 | Upah pengeboran (tenaga pelaksana & pengangkatan casing) | Alokasi upah per m' | 85000
5 | ITM-01.5 | Mobilisasi & demobilisasi alat bor | Amortisasi per m' (jarak lokasi Kab. Tebo) | 30000
6 | ITM-01.6 | Developing & pumping test | Amortisasi per m' kedalaman | 20000
7 | ITM-01.7 | Overhead & profit kontraktor pembor | ± 3,4% dari harga satuan | 12000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-01 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G12 | 352000
2 | ITM-02 | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | Satuan: m'
1 | ITM-02.1 | Material pipa PVC AW Ø 6 inch (casing) | Harga pasar ± Rp 82.000/m' (beli batang 4 m) | 82000
2 | ITM-02.2 | Fitting & sambungan (socket, lem PVC, rubber seal) | Alokasi fitting per m' pipa | 6000
3 | ITM-02.3 | Upah pemasangan & penyambungan casing | Upah lokal Tebo | 7000
4 | ITM-02.4 | Transport & handling material ke lokasi | Alokasi per m' | 3000
5 | ITM-02.5 | Overhead & profit | ± 2% dari harga satuan | 2000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-02 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G13 | 100000
3 | ITM-03 | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | Satuan: m'
1 | ITM-03.1 | Material pipa PVC AW Ø 2 inch (outlet) | Harga pasar ± Rp 20.000/m' | 20000
2 | ITM-03.2 | Fitting & lem PVC (elbow, socket, nipple) | Alokasi per m' | 2000
3 | ITM-03.3 | Upah pemasangan pipa outlet | Upah lokal Tebo | 4000
4 | ITM-03.4 | Transport & handling | Alokasi per m' | 1000
5 | ITM-03.5 | Overhead & profit | ± 3,6% dari harga satuan | 1000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-03 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G14 | 28000
4 | ITM-04 | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | Satuan: m'
1 | ITM-04.1 | Material kerikil filter (graded gravel/silika) di annulus | Harga material termasuk susut | 12000
2 | ITM-04.2 | Pencucian & grading kerikil filter | Pengolahan material filter | 8000
3 | ITM-04.3 | Upah penuangan gravel pack ke annulus | Upah lokal Tebo | 18000
4 | ITM-04.4 | Transport material | Alokasi per m' | 4000
5 | ITM-04.5 | Overhead & profit | ± 6,7% dari harga satuan | 3000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-04 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G15 | 45000
5 | ITM-05 | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | Satuan: m'
1 | ITM-05.1 | Semen grouting annulus | Termasuk susut/kehilangan ke formasi | 20000
2 | ITM-05.2 | Air & admixture (bentonite/plasticizer) | Bahan campuran grout | 3000
3 | ITM-05.3 | Upah pencampuran & pengecoran annulus | Upah lokal Tebo | 28000
4 | ITM-05.4 | Alat bantu (mixer & pompa grout) | Amortisasi per m' | 14000
5 | ITM-05.5 | Overhead & profit | ± 13,3% dari harga satuan | 10000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-05 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G16 | 75000
6 | ITM-06 | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | Satuan: m' — tarif sama dgn ITM-01
1 | ITM-06.1 | Sewa unit alat bor (rig rotary/DTHC lengkap, termasuk crew 3-4 orang & mandor) | Tarif sewa rig + crew, estimasi pasar Jambi 2024-2025 | 150000
2 | ITM-06.2 | BBM & pelumas alat bor (solar, oli, grease) | ± 3-4 liter solar per m' + pelumas | 35000
3 | ITM-06.3 | Material lumpur bor (bentonit/polymer + air) | Sirkulasi lumpur, termasuk susut | 20000
4 | ITM-06.4 | Upah pengeboran (tenaga pelaksana & pengangkatan casing) | Alokasi upah per m' | 85000
5 | ITM-06.5 | Mobilisasi & demobilisasi alat bor | Amortisasi per m' (jarak lokasi Kab. Tebo) | 30000
6 | ITM-06.6 | Developing & pumping test | Amortisasi per m' kedalaman | 20000
7 | ITM-06.7 | Overhead & profit kontraktor pembor | ± 3,4% dari harga satuan | 12000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-06 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G17 | 352000
7 | ITM-07 | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 34 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | Satuan: m' — tarif sama dgn ITM-01
1 | ITM-07.1 | Sewa unit alat bor (rig rotary/DTHC lengkap, termasuk crew 3-4 orang & mandor) | Tarif sewa rig + crew, estimasi pasar Jambi 2024-2025 | 150000
2 | ITM-07.2 | BBM & pelumas alat bor (solar, oli, grease) | ± 3-4 liter solar per m' + pelumas | 35000
3 | ITM-07.3 | Material lumpur bor (bentonit/polymer + air) | Sirkulasi lumpur, termasuk susut | 20000
4 | ITM-07.4 | Upah pengeboran (tenaga pelaksana & pengangkatan casing) | Alokasi upah per m' | 85000
5 | ITM-07.5 | Mobilisasi & demobilisasi alat bor | Amortisasi per m' (jarak lokasi Kab. Tebo) | 30000
6 | ITM-07.6 | Developing & pumping test | Amortisasi per m' kedalaman | 20000
7 | ITM-07.7 | Overhead & profit kontraktor pembor | ± 3,4% dari harga satuan | 12000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-07 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G18 | 352000
8 | ITM-08 | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | Satuan: m' — tarif sama dgn ITM-01
1 | ITM-08.1 | Sewa unit alat bor (rig rotary/DTHC lengkap, termasuk crew 3-4 orang & mandor) | Tarif sewa rig + crew, estimasi pasar Jambi 2024-2025 | 150000
2 | ITM-08.2 | BBM & pelumas alat bor (solar, oli, grease) | ± 3-4 liter solar per m' + pelumas | 35000
3 | ITM-08.3 | Material lumpur bor (bentonit/polymer + air) | Sirkulasi lumpur, termasuk susut | 20000
4 | ITM-08.4 | Upah pengeboran (tenaga pelaksana & pengangkatan casing) | Alokasi upah per m' | 85000
5 | ITM-08.5 | Mobilisasi & demobilisasi alat bor | Amortisasi per m' (jarak lokasi Kab. Tebo) | 30000
6 | ITM-08.6 | Developing & pumping test | Amortisasi per m' kedalaman | 20000
7 | ITM-08.7 | Overhead & profit kontraktor pembor | ± 3,4% dari harga satuan | 12000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-08 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G19 | 352000
9 | ITM-09 | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 42 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | Satuan: m' — tarif sama dgn ITM-01
1 | ITM-09.1 | Sewa unit alat bor (rig rotary/DTHC lengkap, termasuk crew 3-4 orang & mandor) | Tarif sewa rig + crew, estimasi pasar Jambi 2024-2025 | 150000
2 | ITM-09.2 | BBM & pelumas alat bor (solar, oli, grease) | ± 3-4 liter solar per m' + pelumas | 35000
3 | ITM-09.3 | Material lumpur bor (bentonit/polymer + air) | Sirkulasi lumpur, termasuk susut | 20000
4 | ITM-09.4 | Upah pengeboran (tenaga pelaksana & pengangkatan casing) | Alokasi upah per m' | 85000
5 | ITM-09.5 | Mobilisasi & demobilisasi alat bor | Amortisasi per m' (jarak lokasi Kab. Tebo) | 30000
6 | ITM-09.6 | Developing & pumping test | Amortisasi per m' kedalaman | 20000
7 | ITM-09.7 | Overhead & profit kontraktor pembor | ± 3,4% dari harga satuan | 12000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-09 (per m') | Link ke 'Master of Price'!G20 | 352000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN (ITM-10 s/d ITM-16)
10 | ITM-10 | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | Satuan: m³
1 | ITM-10.1 | Semen | Koef. ± 5,2 sak/m³ × Rp 65.000/sak | 338000
2 | ITM-10.2 | Pasir beton | Koef. ± 0,46 m³ × Rp 250.000/m³ | 115000
3 | ITM-10.3 | Batu split | Koef. ± 0,90 m³ × Rp 300.000/m³ | 270000
4 | ITM-10.4 | Air pemeliharaan/curing | Termasuk pemeliharaan beton | 10000
5 | ITM-10.5 | Upah cor, finishing & bekisting sederhana | Upah lokal Tebo, all-in per m³ | 217000
6 | ITM-10.6 | Overhead & profit | ± 5% dari harga satuan | 50000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-10 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G21 | 1000000
11 | ITM-11 | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | Satuan: m³
1 | ITM-11.1 | Upah galian tanah biasa | Upah lokal ± Rp 40.000/m³ | 40000
2 | ITM-11.2 | Alat bantu & penimbunan tanah buangan | Alokasi per m³ | 5000
3 | ITM-11.3 | Overhead & profit | ± 5,3% dari harga satuan | 2500
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-11 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G22 | 47500
12 | ITM-12 | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | Satuan: m³
1 | ITM-12.1 | Material pasir urug | Harga pasir lokal ± Rp 60.000/m³ | 60000
2 | ITM-12.2 | Upah urug & pemadatan | Upah lokal Tebo | 25000
3 | ITM-12.3 | Overhead & profit | ± 5,6% dari harga satuan | 5000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-12 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G23 | 90000
13 | ITM-13 | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | Satuan: m³
1 | ITM-13.1 | Material batu kosong/belah | Harga lokal ± Rp 95.000/m³ | 95000
2 | ITM-13.2 | Upah urug/susun batu kosong | Upah lokal Tebo | 25000
3 | ITM-13.3 | Overhead & profit | ± 7,7% dari harga satuan | 10000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-13 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G24 | 130000
14 | ITM-14 | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | Satuan: m³
1 | ITM-14.1 | Batu kali | Koef. ± 1,1 m³ × Rp 150.000/m³ | 165000
2 | ITM-14.2 | Semen | Koef. ± 2,5 sak/m³ × Rp 65.000/sak | 162500
3 | ITM-14.3 | Pasir pasang | Koef. ± 0,5 m³ × Rp 250.000/m³ | 125000
4 | ITM-14.4 | Upah pasang pondasi batu kali menerus | Upah lokal Tebo, all-in per m³ | 190000
5 | ITM-14.5 | Overhead & profit | ± 8,2% dari harga satuan | 57500
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-14 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G25 | 700000
15 | ITM-15 | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | Satuan: m³
1 | ITM-15.1 | Semen | Koef. ± 5,2 sak/m³ × Rp 65.000/sak | 338000
2 | ITM-15.2 | Pasir beton | Koef. ± 0,46 m³ × Rp 250.000/m³ | 115000
3 | ITM-15.3 | Batu split | Koef. ± 0,90 m³ × Rp 300.000/m³ | 270000
4 | ITM-15.4 | Bekisting (kayu, paku, minyak bekisting) | Material bekisting balok/sloof | 90000
5 | ITM-15.5 | Upah cor & pasang bekisting | Upah lokal Tebo, all-in per m³ | 150000
6 | ITM-15.6 | Overhead & profit | ± 3,7% dari harga satuan | 37000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-15 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G26 | 1000000
16 | ITM-16 | Bak penampung air beton 2 × 1 × 1 m, fc' 10 MPa — termasuk waterproofing (TANPA besi tulangan) | Satuan: m³
1 | ITM-16.1 | Semen | Koef. ± 6 sak/m³ × Rp 65.000/sak | 390000
2 | ITM-16.2 | Pasir beton | Koef. ± 0,48 m³ × Rp 250.000/m³ | 120000
3 | ITM-16.3 | Batu split | Koef. ± 0,93 m³ × Rp 300.000/m³ | 280000
4 | ITM-16.4 | Bekisting dinding 2 sisi (kayu & paku) | Material bekisting bak | 130000
5 | ITM-16.5 | Material waterproofing (coating/semen water plug) | Pengedapan bak penampung | 100000
6 | ITM-16.6 | Upah cor, bekisting & waterproofing | Upah lokal Tebo, all-in per m³ | 150000
7 | ITM-16.7 | Overhead & profit | ± 2,5% dari harga satuan | 30000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-16 (per m³) | Link ke 'Master of Price'!G27 | 1200000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL (ITM-17 s/d ITM-26)
17 | ITM-17 | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | Satuan: Unit
1 | ITM-17.1 | Mesin pompa diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch | Harga pasar mesin 2024-2025 | 10000000
2 | ITM-17.2 | Bracket/dudukan mesin (baja + baut pondasi) | Fabrikasi lokal | 400000
3 | ITM-17.3 | Aksesoris (kopling, seal, toolkit, filter) | Paket aksesoris standar | 600000
4 | ITM-17.4 | Transport & handling ke lokasi (Kab. Tebo) | Estimasi ongkos kirim | 700000
5 | ITM-17.5 | Overhead & profit | ± 6,4% dari harga satuan | 800000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-17 (per Unit) | Link ke 'Master of Price'!G28 | 12500000
18 | ITM-18 | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | Satuan: Lump Sum
1 | ITM-18.1 | Pipa hisap & pipa lepas 3 inch + fitting (kaki vakum, kran, seal) | Harga material + alokasi | 600000
2 | ITM-18.2 | Coupling, flexible joint & seal sambungan | Material sambungan | 250000
3 | ITM-18.3 | Upah instalasi mekanikal | Upah lokal Tebo | 400000
4 | ITM-18.4 | BBM & biaya commissioning/pengujian | Pengujian sistem | 150000
5 | ITM-18.5 | Overhead & profit | ± 6,7% dari harga satuan | 100000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-18 (per Lump Sum) | Link ke 'Master of Price'!G29 | 1500000
19 | ITM-19 | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | Satuan: Unit
1 | ITM-19.1 | Pompa submersible 2 HP (± 1.492 W), bodi stainless 3 inch, head ± 45 m | Harga pasar unit pompa 2024-2025 | 6500000
2 | ITM-19.2 | Inverter built-in MPPT ± 2,2 kW (solar pump VFD controller) | Harga pasar inverter MPPT | 5000000
3 | ITM-19.3 | Battery (bank baterai lithium/AGM lengkap BMS & box baterai) | Estimasi paket baterai hybrid | 5000000
4 | ITM-19.4 | Panel kontrol (kontrol otomatis, sensor level, proteksi overload/surge) | Estimasi pasar | 2000000
5 | ITM-19.5 | Kabel pacu 45 m (kabel submersible 3 × 2,5 mm²) | ± Rp 33.000/m × 45 m | 1500000
6 | ITM-19.6 | Stopper & bracket (klem pipa, tali stainless, safety clamp) | Estimasi pasar | 1000000
7 | ITM-19.7 | Transport, assembling & testing paket | Alokasi ke lokasi Kab. Tebo | 1500000
8 | ITM-19.8 | Overhead & profit | ± 6,3% dari harga satuan | 1500000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-19 (per Unit) | Link ke 'Master of Price'!G30 | 24000000
20 | ITM-20 | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | Satuan: Lump Sum
1 | ITM-20.1 | Upah pemasangan pompa dalam sumur (penurunan, alignment, pengencangan) | Upah teknisi, all-in | 700000
2 | ITM-20.2 | Material penyangga & sambungan (nipple, klem, teflon, seal) | Material pelengkap | 300000
3 | ITM-20.3 | Alat bantu angkat & penurunan pompa (tali, katrol, winch) | Amortisasi alat | 200000
4 | ITM-20.4 | Pengujian & setting pompa | Functional test | 200000
5 | ITM-20.5 | Overhead & profit | ± 6,7% dari harga satuan | 100000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-20 (per Lump Sum) | Link ke 'Master of Price'!G31 | 1500000
21 | ITM-21 | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | Satuan: Unit
1 | ITM-21.1 | Modul PV monokristalin 550 Wp Grade A | Harga pasar 2024-2025 (garansi performansi 25 th) | 1600000
2 | ITM-21.2 | Kabel PV & konektor MC4 (set per panel) | Aksesori instalasi PV | 100000
3 | ITM-21.3 | Proteksi DC (fuse & holder) | Amortisasi proteksi string per panel | 80000
4 | ITM-21.4 | Transport & handling | Estimasi ongkos kirim ke Tebo | 150000
5 | ITM-21.5 | Overhead & profit | ± 8,1% dari harga satuan | 170000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-21 (per Unit) | Link ke 'Master of Price'!G32 | 2100000
22 | ITM-22 | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | Satuan: Set
1 | ITM-22.1 | Hollow galvanis Ø 1,2 inch (± 25 batang @ 4 m) | Material utama rangka | 1200000
2 | ITM-22.2 | Pengaku baja ringan & profil penopang | Material pengaku | 500000
3 | ITM-22.3 | Baut, mur, ring, dynabolt (hardware set) | Material pengikat | 400000
4 | ITM-22.4 | Bracket mounting & konektor panel | Material sambungan panel | 350000
5 | ITM-22.5 | Cat anti-karat & finishing | Proteksi rangka | 300000
6 | ITM-22.6 | Upah fabrikasi & pemasangan rangka | Upah tukang las/pasang | 1350000
7 | ITM-22.7 | Overhead & profit | ± 8,9% dari harga satuan | 400000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-22 (per Set) | Link ke 'Master of Price'!G33 | 4500000
23 | ITM-23 | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | Satuan: Lump Sum
1 | ITM-23.1 | Kabel PV utama, kabel pompa & armature | Material instalasi | 800000
2 | ITM-23.2 | Sistem grounding (rod, kabel BC, clamp) | Material grounding | 300000
3 | ITM-23.3 | Upah wiring PV & penyambungan akhir | Upah teknisi | 700000
4 | ITM-23.4 | Load test pompa & pengujian output | Pengujian sistem | 300000
5 | ITM-23.5 | Commissioning & dokumentasi | Serah terima sistem | 150000
6 | ITM-23.6 | Overhead & profit | ± 10% dari harga satuan | 250000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-23 (per Lump Sum) | Link ke 'Master of Price'!G34 | 2500000
24 | ITM-24 | Pompa Submersible 4 inch, 5,5 HP (paket lengkap: pompa + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | Satuan: Unit
1 | ITM-24.1 | Pompa submersible 4 inch, 5,5 HP (bodi stainless) | Harga pasar 2024-2025 | 3200000
2 | ITM-24.2 | Kabel pacu 45 m (kabel submersible 3 × 2,5 mm²) | Harga pasar, paket 45 m | 800000
3 | ITM-24.3 | Stopper & bracket (klem, tali, safety clamp) | Material pelengkap | 400000
4 | ITM-24.4 | Transport & handling | Estimasi ongkos kirim | 300000
5 | ITM-24.5 | Overhead & profit | ± 6% dari harga satuan | 300000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-24 (per Unit) | Link ke 'Master of Price'!G35 | 5000000
25 | ITM-25 | Instalasi listrik PLN/Genset (kabel 2×4 mm² 50 m, MCB, panel kontrol, grounding) untuk penggerak pompa | Satuan: Lump Sum
1 | ITM-25.1 | Kabel NYM/NYY 2 × 4 mm² sepanjang 50 m | ± Rp 8.000/m | 400000
2 | ITM-25.2 | MCB & box panel kontrol | Material proteksi | 350000
3 | ITM-25.3 | Grounding (rod + kabel BC + clamp) | Material grounding | 250000
4 | ITM-25.4 | Upah instalasi & penyambungan listrik | Upah teknisi | 300000
5 | ITM-25.5 | Pengujian tegangan/arus | Pengujian instalasi | 100000
6 | ITM-25.6 | Overhead & profit | ± 6,7% dari harga satuan | 100000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-25 (per Lump Sum) | Link ke 'Master of Price'!G36 | 1500000
26 | ITM-26 | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor + commissioning | Satuan: Lump Sum
1 | ITM-26.1 | Upah pemasangan pompa submersible | Upah teknisi | 250000
2 | ITM-26.2 | Material sambungan & seal | Material pelengkap | 100000
3 | ITM-26.3 | Commissioning & pengujian | Functional test | 100000
4 | ITM-26.4 | Overhead & profit | ± 10% dari harga satuan | 50000
|  | JUMLAH HARGA SATUAN — ITM-26 (per Lump Sum) | Link ke 'Master of Price'!G37 | 500000

## L01_Lestari
L01_Lestari ¦ Poktan Lestari ¦ Teluk Singkawang
Lokasi | Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Lestari
Tipe Pekerjaan | Pompa Diesel JD 330 35 HP + Rumah Pompa
Kedalaman Sumur | 40 (asumsi standar DAK) m
Anggaran Maksimal | 41025000
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 100000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN POMPA DIESEL JD 330
1.1. | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | 1 | 1 | Unit | 12500000 | 12500000
1.2. | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 2925000 | 2925000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 16925000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 41025000
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 41025000
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L02_TriMakmur
L02_TriMakmur ¦ Poktan Tri Makmur ¦ Teluk Rendah Ilir
Lokasi | Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tri Makmur
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 40 m
Anggaran Maksimal | 75519821
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 4428496 | 4428496
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 47428496
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 75519821
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 75519821
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L03_Sepakat
L03_Sepakat ¦ Poktan Sepakat ¦ Teluk Rendah Ilir
Lokasi | Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Sepakat
Tipe Pekerjaan | Pompa Submersible 4" 5,5 HP + Instalasi Listrik PLN/Genset
Kedalaman Sumur | 40 m
Anggaran Maksimal | 20011142
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN (TUTUP SUMUR)
1.1. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 100000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN POMPA SUBMERSIBLE + INSTALASI LISTRIK
1.1. | Pompa Submersible 4 inch, 5,5 HP (paket lengkap: pompa + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 5000000 | 5000000
1.2. | Instalasi listrik PLN/Genset (kabel 2×4 mm² 50 m, MCB, panel kontrol, grounding) untuk penggerak pompa | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor + commissioning | 1 | 1 | Lump Sum | 500000 | 500000
1.4. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | -11088858 | -11088858
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | -4088858
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 20011142
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 20011142
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OVER BUDGET

## L04_HarapanMakmur
L04_HarapanMakmur ¦ Poktan Harapan Makmur ¦ Tuo Ilir
Lokasi | Tuo Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Harapan Makmur
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 25 m
Anggaran Maksimal | 71546115
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 25 | 25 | m' | 352000 | 8800000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 100000 | 2500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 28000 | 700000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 25 | 25 | m' | 45000 | 1125000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 25 | 25 | m' | 75000 | 1875000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 15000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 9454790 | 9454790
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 52454790
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 71546115
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 71546115
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L05a_DianBelato
L05a_DianBelato ¦ Poktan Dian Belato (Paket 1) ¦ Teluk Rendah Pasar
Lokasi | Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Dian Belato (Paket 1)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 25 m
Anggaran Maksimal | 116200487
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 25 | 25 | m' | 352000 | 8800000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 100000 | 2500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 28000 | 700000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 25 | 25 | m' | 45000 | 1125000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 25 | 25 | m' | 75000 | 1875000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 15000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 54109162 | 54109162
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 97109162
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 116200487
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 116200487
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L05b_DianBelato
L05b_DianBelato ¦ Poktan Dian Belato (Paket 2) ¦ Teluk Rendah Pasar
Lokasi | Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Dian Belato (Paket 2)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 25 m
Anggaran Maksimal | 116200487
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 25 | 25 | m' | 352000 | 8800000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 100000 | 2500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 28000 | 700000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 25 | 25 | m' | 45000 | 1125000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 25 | 25 | m' | 75000 | 1875000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 15000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 54109162 | 54109162
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 97109162
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 116200487
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 116200487
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L06_PayoLebar
L06_PayoLebar ¦ Poktan Payo Lebar ¦ Kuamang
Lokasi | Kuamang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Payo Lebar
Tipe Pekerjaan | Pompa Diesel JD 330 35 HP + Rumah Pompa
Kedalaman Sumur | 40 (asumsi standar DAK) m
Anggaran Maksimal | 41250000
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
1.2. | Bak penampung air beton 2 × 1 × 1 m, fc' 10 MPa — termasuk waterproofing (TANPA besi tulangan) | 2 | 2 | m³ | 1200000 | 2400000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 2500000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN POMPA DIESEL JD 330
1.1. | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | 1 | 1 | Unit | 12500000 | 12500000
1.2. | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 750000 | 750000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 14750000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 41250000
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 41250000
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L07_PudingMas
L07_PudingMas ¦ Poktan Puding Mas ¦ Pagar Puding Lamo
Lokasi | Pagar Puding Lamo, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Puding Mas
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 34 m
Anggaran Maksimal | 74785598
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 34 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 34 | 34 | m' | 352000 | 11968000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 34 | 34 | m' | 100000 | 3400000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 34 | 34 | m' | 28000 | 952000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 34 | 34 | m' | 45000 | 1530000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 34 | 34 | m' | 75000 | 2550000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 20400000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 7294273 | 7294273
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 50294273
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 74785598
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 74785598
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L08a_TanjungAur
L08a_TanjungAur ¦ Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 1) ¦ Tanjung Aur Seberang
Lokasi | Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 1)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 45 m
Anggaran Maksimal | 104791913
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 45 | 45 | m' | 352000 | 15840000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 100000 | 4500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 28000 | 1260000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 45 | 45 | m' | 45000 | 2025000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 45 | 45 | m' | 75000 | 3375000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 27000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 30700588 | 30700588
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 73700588
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 104791913
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 104791913
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L08b_TanjungAur
L08b_TanjungAur ¦ Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 2) ¦ Tanjung Aur Seberang
Lokasi | Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 2)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 45 m
Anggaran Maksimal | 104791913
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 45 | 45 | m' | 352000 | 15840000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 100000 | 4500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 28000 | 1260000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 45 | 45 | m' | 45000 | 2025000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 45 | 45 | m' | 75000 | 3375000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 27000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 30700588 | 30700588
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 73700588
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 104791913
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 104791913
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L08c_TanjungAur
L08c_TanjungAur ¦ Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 3) ¦ Tanjung Aur Seberang
Lokasi | Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 3)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 45 m
Anggaran Maksimal | 104791913
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 45 | 45 | m' | 352000 | 15840000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 100000 | 4500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 28000 | 1260000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 45 | 45 | m' | 45000 | 2025000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 45 | 45 | m' | 75000 | 3375000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 27000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 30700588 | 30700588
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 73700588
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 104791913
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 104791913
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK

## L09_BerkatMulia
L09_BerkatMulia ¦ Poktan Berkat Mulia ¦ Pagar Puding
Lokasi | Pagar Puding, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Berkat Mulia
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 42 m
Anggaran Maksimal | 75939562
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 42 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 42 | 42 | m' | 352000 | 14784000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 42 | 42 | m' | 100000 | 4200000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 42 | 42 | m' | 28000 | 1176000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 42 | 42 | m' | 45000 | 1890000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 42 | 42 | m' | 75000 | 3150000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 25200000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 3648237 | 3648237
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 46648237
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 75939562
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 75939562
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 0
STATUS | [5 empty] | OK