## RINGKASAN
RINGKASAN RAB - 12 PEKERJAAN DI 9 LOKASI
Pekerjaan Utama | Pembuatan Sumur Bor + Pompa (Hybrid/Diesel/Submersible) + Panel Surya (Hybrid) + Pengecoran & Pembetonan
Wilayah | 9 Lokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Sumber Harga Satuan | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025)
Faktor Biaya | All-in (material + upah + alat + overhead & profit sudah termasuk)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Volume Pengecoran | Mengacu ke dokumen draft proyek Tri Makmur (denah 425x225 cm, perimeter 13 m)
Target Anggaran | Dibulatkan per jutaan ke bawah per pekerjaan
REKAPITULASI 12 PEKERJAAN
No. | Lokasi (Poktan, Desa, Kec.) | Tipe Pekerjaan | Paket | Sumur Bor (Rp) | Pengecoran (Rp) | Solar/Diesel (Rp) | Total (Rp) | Anggaran Maks (Rp) | Selisih (Rp) | Status
11 | Poktan Lestari, Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay | Diesel JD330 | 1 | 24000000 | 100000 | 23925000 | 48025000 | 41025000 | 7000000 | OVER
22 | Poktan Tri Makmur, Desa Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 24000000 | 4091325 | 47428000 | 75519325 | 75519821 | -496 | OK
33 | Poktan Sepakat, Desa Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir | Submersible + PLN | 1 | 24000000 | 100000 | 7111000 | 31211000 | 20011142 | 11199858 | OVER
44 | Poktan Harapan Makmur, Desa Tuo Ilir, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 15000000 | 4091325 | 52454000 | 71545325 | 71546115 | -790 | OK
5a | Poktan Dian Belato (Paket 1), Desa Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 15000000 | 4091325 | 97109000 | 116200325 | 116200487 | -162 | OK
5b | Poktan Dian Belato (Paket 2), Desa Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir | Hybrid + Solar | 1 | 15000000 | 4091325 | 97109000 | 116200325 | 116200487 | -162 | OK
66 | Poktan Payo Lebar, Desa Kuamang, Kec. VII Koto | Diesel JD330 | 1 | 24000000 | 2500000 | 24750000 | 51250000 | 41250000 | 10000000 | OVER
77 | Poktan Puding Mas, Desa Pagar Puding Lamo, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 20400000 | 4091325 | 50294000 | 74785325 | 74785598 | -273 | OK
8a | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 1), Desa Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 27000000 | 4091325 | 73700000 | 104791325 | 104791913 | -588 | OK
8b | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 2), Desa Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 27000000 | 4091325 | 73700000 | 104791325 | 104791913 | -588 | OK
8c | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 3), Desa Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun | Hybrid + Solar | 1 | 27000000 | 4091325 | 73700000 | 104791325 | 104791913 | -588 | OK
99 | Poktan Berkat Mulia, Desa Pagar Puding, Kec. Tebo Ulu | Hybrid + Solar | 1 | 25200000 | 4091325 | 46648000 | 75939325 | 75939562 | -237 | OK
GRAND TOTAL |  |  |  | 267600000 | 39521925 | 667928000 | 975049925 | 946853951 | 28195974 | OVER
CATATAN:
1. Total 12 pekerjaan di 9 lokasi: 9 lokasi tunggal + 2 paket (L5 Dian Belato) + 3 paket (L8 Tanjung Aur) = 12 pekerjaan.
2. Lokasi 1, 6: Pompa Diesel JD330 35 HP, TIDAK pakai panel surya, TIDAK ada rumah pompa. L1 tanpa bak, L6 dengan bak penampung 2x1x1 m.
3. Lokasi 3: Pompa Submersible 4" 5,5 HP + Instalasi PLN/Genset, TIDAK pakai panel surya, hanya cor penutup sumur 1x1x0,1 m.
4. Lokasi 2,4,5,7,8,9: Pompa Submersible Hybrid 2 HP (1.492 W) + 5 Panel Surya 550 Wp + Rangka Galvanis/Hollow.
5. Volume pengecoran HYBRID mengacu ke dokumen draft proyek Tri Makmur (denah 425x225 cm, perimeter 13 m).
6. TIDAK ada rumah pompa di SEMUA pekerjaan. Diesel engine (L1, L6) & rangka panel surya (HYBRID) dipasang tanpa dinding/atap.
7. TIDAK menggunakan besi tulangan pada pengecoran dan pembetonan. Semua struktur beton plain concrete fc 10 MPa (pondasi, balok/sloof, cor penutup sumur, bak penampung).
8. Pengecoran HYBRID: galian + pasir urug + batu kosong + pondasi batu kali menerus + balok/sloof + cor penutup sumur (TANPA kolom & plat lantai karena tidak ada rumah pompa).
9. Pengecoran DIESEL: HANYA cor penutup sumur (+ bak penampung untuk L6). TIDAK ada pondasi/balok/sloof (karena tidak pakai panel surya & tidak ada rumah pompa).
10. Pengecoran SUBMERSIBLE (L3): HANYA cor penutup sumur.
11. Harga satuan HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. material + upah + alat).
12. TIDAK dikenakan PPN (0%) sesuai anggaran pemberi kerja.
13. Anggaran Lokasi 5 (Dian Belato) = Rp 232.400.974 total 2 paket -> Rp 116.200.487 per paket.
14. Anggaran Lokasi 8 (Tanjung Aur) = Rp 314.375.738 total 3 paket -> Rp 104.791.913 per paket.
15. Lokasi 1 & 6 tidak menyebut kedalaman sumur -> asumsi 40 m (standar DAK Pertanian).
16. Setiap sheet detail berisi: 3 kelompok pekerjaan + kontrol anggaran (Total vs Maks + Status OK/OVER BUDGET).
17. OVERHEAD: Item 'Overhead' ditambahkan di kelompok Solarpump/Diesel untuk menutup selisih antara total standar HSP Jambi vs anggaran ASLI pemberi kerja.
18. Selisih total per pekerjaan vs anggaran ASLI ≤ Rp 400.000 (pembulatan ke 1.000 terdekat).

## Master of Price
Master of Price ¦ Daftar Harga Satuan Seluruh Item Proyek
Fungsi | Sumber tunggal harga satuan seluruh item proyek (single source of truth).
Cara Pakai | Ubah nilai pada kolom Harga Satuan (Rp) di sheet ini - harga item yang sama di seluruh sheet lokasi (L01-L09) otomatis ikut berubah.
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Pengecualian | Item "Overhead (lump sum all-in)" TIDAK dihubungkan ke sheet ini karena nilainya berbeda di tiap lokasi (menutup selisih anggaran - lihat catatan no. 17 di RINGKASAN). Ubah langsung di sheet lokasi terkait.
DAFTAR HARGA SATUAN ITEM (MASTER)
No. | Kode Item | Kelompok Pekerjaan | Uraian Item | Satuan | Harga Satuan (Rp)
1 | ITM-01 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
2 | ITM-02 | Pekerjaan Sumur Bor | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | m' | 100000
3 | ITM-03 | Pekerjaan Sumur Bor | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | m' | 28000
4 | ITM-04 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | m' | 45000
5 | ITM-05 | Pekerjaan Sumur Bor | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | m' | 75000
6 | ITM-06 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
7 | ITM-07 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 34 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
8 | ITM-08 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
9 | ITM-09 | Pekerjaan Sumur Bor | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 42 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | m' | 352000
10 | ITM-10 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | m³ | 1000000
11 | ITM-11 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | m³ | 47500
12 | ITM-12 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | m³ | 90000
13 | ITM-13 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | m³ | 130000
14 | ITM-14 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | m³ | 700000
15 | ITM-15 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | m³ | 1000000
16 | ITM-16 | Pekerjaan Pengecoran & Pembetonan | Bak penampung air beton 2 × 1 × 1 m, fc' 10 MPa — termasuk waterproofing (TANPA besi tulangan) | m³ | 1200000
17 | ITM-17 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | Unit | 12500000
18 | ITM-18 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | Lump Sum | 1500000
19 | ITM-19 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | Unit | 24000000
20 | ITM-20 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | Lump Sum | 1500000
21 | ITM-21 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | Unit | 2100000
22 | ITM-22 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | Set | 4500000
23 | ITM-23 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | Lump Sum | 2500000
24 | ITM-24 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pompa Submersible 4 inch, 5,5 HP (paket lengkap: pompa + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | Unit | 5000000
25 | ITM-25 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Instalasi listrik PLN/Genset (kabel 2×4 mm² 50 m, MCB, panel kontrol, grounding) untuk penggerak pompa | Lump Sum | 1500000
26 | ITM-26 | Pekerjaan Solarpump/Diesel | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor + commissioning | Lump Sum | 500000

## L01_Lestari
L01_Lestari ¦ Poktan Lestari ¦ Teluk Singkawang
Lokasi | Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Lestari
Tipe Pekerjaan | Pompa Diesel JD 330 35 HP + Rumah Pompa
Kedalaman Sumur | 40 (asumsi standar DAK) m
Anggaran Maksimal | Rp 41.025.000
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 100000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN POMPA DIESEL JD 330
1.1. | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | 1 | 1 | Unit | 12500000 | 12500000
1.2. | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 9925000 | 9925000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 23925000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 48025000
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 41025000
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 7000000
STATUS | [5 empty] | OVER BUDGET

## L02_TriMakmur
L02_TriMakmur ¦ Poktan Tri Makmur ¦ Teluk Rendah Ilir
Lokasi | Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tri Makmur
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 40 m
Anggaran Maksimal | Rp 75.519.821
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 4428000 | 4428000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 47428000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 75519325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 75519821
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -496
STATUS | [5 empty] | OK

## L03_Sepakat
L03_Sepakat ¦ Poktan Sepakat ¦ Teluk Rendah Ilir
Lokasi | Teluk Rendah Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Sepakat
Tipe Pekerjaan | Pompa Submersible 4" 5,5 HP + Instalasi Listrik PLN/Genset
Kedalaman Sumur | 40 m
Anggaran Maksimal | Rp 20.011.142
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN (TUTUP SUMUR)
1.1. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 100000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN POMPA SUBMERSIBLE + INSTALASI LISTRIK
1.1. | Pompa Submersible 4 inch, 5,5 HP (paket lengkap: pompa + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 5000000 | 5000000
1.2. | Instalasi listrik PLN/Genset (kabel 2×4 mm² 50 m, MCB, panel kontrol, grounding) untuk penggerak pompa | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor + commissioning | 1 | 1 | Lump Sum | 500000 | 500000
1.4. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 111000 | 111000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 7111000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 31211000
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 20011142
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 11199858
STATUS | [5 empty] | OVER BUDGET

## L04_HarapanMakmur
L04_HarapanMakmur ¦ Poktan Harapan Makmur ¦ Tuo Ilir
Lokasi | Tuo Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Harapan Makmur
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 25 m
Anggaran Maksimal | Rp 71.546.115
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 25 | 25 | m' | 352000 | 8800000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 100000 | 2500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 28000 | 700000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 25 | 25 | m' | 45000 | 1125000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 25 | 25 | m' | 75000 | 1875000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 15000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 9454000 | 9454000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 52454000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 71545325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 71546115
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -790
STATUS | [5 empty] | OK

## L05a_DianBelato
L05a_DianBelato ¦ Poktan Dian Belato (Paket 1) ¦ Teluk Rendah Pasar
Lokasi | Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Dian Belato (Paket 1)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 25 m
Anggaran Maksimal | Rp 116.200.487
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 25 | 25 | m' | 352000 | 8800000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 100000 | 2500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 28000 | 700000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 25 | 25 | m' | 45000 | 1125000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 25 | 25 | m' | 75000 | 1875000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 15000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 54109000 | 54109000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 97109000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 116200325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 116200487
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -162
STATUS | [5 empty] | OK

## L05b_DianBelato
L05b_DianBelato ¦ Poktan Dian Belato (Paket 2) ¦ Teluk Rendah Pasar
Lokasi | Teluk Rendah Pasar, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Dian Belato (Paket 2)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 25 m
Anggaran Maksimal | Rp 116.200.487
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 25 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 25 | 25 | m' | 352000 | 8800000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 100000 | 2500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 25 | 25 | m' | 28000 | 700000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 25 | 25 | m' | 45000 | 1125000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 25 | 25 | m' | 75000 | 1875000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 15000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 54109000 | 54109000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 97109000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 116200325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 116200487
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -162
STATUS | [5 empty] | OK

## L06_PayoLebar
L06_PayoLebar ¦ Poktan Payo Lebar ¦ Kuamang
Lokasi | Kuamang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Payo Lebar
Tipe Pekerjaan | Pompa Diesel JD 330 35 HP + Rumah Pompa
Kedalaman Sumur | 40 (asumsi standar DAK) m
Anggaran Maksimal | Rp 41.250.000
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 40 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 40 | 40 | m' | 352000 | 14080000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 100000 | 4000000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 40 | 40 | m' | 28000 | 1120000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 40 | 40 | m' | 45000 | 1800000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 40 | 40 | m' | 75000 | 3000000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 24000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
1.2. | Bak penampung air beton 2 × 1 × 1 m, fc' 10 MPa — termasuk waterproofing (TANPA besi tulangan) | 2 | 2 | m³ | 1200000 | 2400000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 2500000
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN POMPA DIESEL JD 330
1.1. | Pompa Diesel JD 330 — 35 HP, 4 langkah 1 silinder, intake/out 3 inch (paket lengkap: mesin + bracket + aksesoris) | 1 | 1 | Unit | 12500000 | 12500000
1.2. | Instalasi sistem pompa diesel + commissioning (termasuk coupling, pipa hisap/keluar, & pengujian) | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 10750000 | 10750000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 24750000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 51250000
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 41250000
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | 10000000
STATUS | [5 empty] | OVER BUDGET

## L07_PudingMas
L07_PudingMas ¦ Poktan Puding Mas ¦ Pagar Puding Lamo
Lokasi | Pagar Puding Lamo, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Puding Mas
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 34 m
Anggaran Maksimal | Rp 74.785.598
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 34 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 34 | 34 | m' | 352000 | 11968000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 34 | 34 | m' | 100000 | 3400000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 34 | 34 | m' | 28000 | 952000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 34 | 34 | m' | 45000 | 1530000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 34 | 34 | m' | 75000 | 2550000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 20400000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 7294000 | 7294000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 50294000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 74785325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 74785598
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -273
STATUS | [5 empty] | OK

## L08a_TanjungAur
L08a_TanjungAur ¦ Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 1) ¦ Tanjung Aur Seberang
Lokasi | Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 1)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 45 m
Anggaran Maksimal | Rp 104.791.913
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 45 | 45 | m' | 352000 | 15840000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 100000 | 4500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 28000 | 1260000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 45 | 45 | m' | 45000 | 2025000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 45 | 45 | m' | 75000 | 3375000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 27000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 30700000 | 30700000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 73700000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 104791325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 104791913
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -588
STATUS | [5 empty] | OK

## L08b_TanjungAur
L08b_TanjungAur ¦ Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 2) ¦ Tanjung Aur Seberang
Lokasi | Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 2)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 45 m
Anggaran Maksimal | Rp 104.791.913
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 45 | 45 | m' | 352000 | 15840000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 100000 | 4500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 28000 | 1260000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 45 | 45 | m' | 45000 | 2025000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 45 | 45 | m' | 75000 | 3375000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 27000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 30700000 | 30700000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 73700000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 104791325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 104791913
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -588
STATUS | [5 empty] | OK

## L08c_TanjungAur
L08c_TanjungAur ¦ Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 3) ¦ Tanjung Aur Seberang
Lokasi | Tanjung Aur Seberang, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Tanjung Aur Indah (Paket 3)
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 45 m
Anggaran Maksimal | Rp 104.791.913
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 45 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 45 | 45 | m' | 352000 | 15840000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 100000 | 4500000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 45 | 45 | m' | 28000 | 1260000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 45 | 45 | m' | 45000 | 2025000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 45 | 45 | m' | 75000 | 3375000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 27000000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 30700000 | 30700000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 73700000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 104791325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 104791913
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -588
STATUS | [5 empty] | OK

## L09_BerkatMulia
L09_BerkatMulia ¦ Poktan Berkat Mulia ¦ Pagar Puding
Lokasi | Pagar Puding, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Poktan | Poktan Berkat Mulia
Tipe Pekerjaan | Hybrid Tenaga Surya (Pompa 2 HP + 5 Panel 550Wp + Rangka Galvanis/Hollow)
Kedalaman Sumur | 42 m
Anggaran Maksimal | Rp 75.939.562
Sumber Harga | HSP Kab. Tebo / DPU Jambi (estimasi 2024-2025), all-in (inc. OVW & profit)
PPN | Tidak dikenakan (0%)
Kelompok 1: PEKERJAAN SUMUR BOR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SUMUR BOR
1.1. | Pemboran tanah Ø 8 inch s/d kedalaman 42 m (termasuk mobilisasi alat, pengukuran, penyiapan lahan, developing & pumping test) | 42 | 42 | m' | 352000 | 14784000
1.2. | Pipa PVC AW Ø 6 inch (Casing) lengkap dengan fitting | 42 | 42 | m' | 100000 | 4200000
1.3. | Pipa PVC AW Ø 2 inch (Outlet) lengkap dengan fitting | 42 | 42 | m' | 28000 | 1176000
1.4. | Pemasangan kerikil filter (gravel pack) di annulus | 42 | 42 | m' | 45000 | 1890000
1.5. | Pengecoran semen annulus (grouting) antara casing & dinding bor | 42 | 42 | m' | 75000 | 3150000
SUB-TOTAL SUMUR BOR | [5 empty] | 25200000
Kelompok 2: PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN PENGECORAN & PEMBETONAN
1.1. | Galian tanah untuk pondasi rangka panel (13 m × 0,60 m × 0,65 m) | 5.07 | 5.07 | m³ | 47500 | 240825
1.2. | Urugan pasir bawah pondasi, T = 5 cm | 0.39 | 0.39 | m³ | 90000 | 35100
1.3. | Batu kosong bawah pondasi, T = 10 cm | 0.08 | 0.08 | m³ | 130000 | 10400
1.4. | Pondasi batu kali menerus untuk rangka panel (13 m × 0,60 × 0,50 m) — fc 10 MPa | 3.9 | 3.9 | m³ | 700000 | 2730000
1.5. | Balok/Sloof beton 25 × 30 cm, fc' 10 MPa (perimeter 13 m) — termasuk bekisting (TANPA besi tulangan) | 0.975 | 0.975 | m³ | 1000000 | 975000
1.6. | Cor penutup sumur 1 × 1 m, T = 10 cm, fc' 10 MPa — termasuk finishing (TANPA besi tulangan) | 0.1 | 0.1 | m³ | 1000000 | 100000
SUB-TOTAL PENGECORAN | [5 empty] | 4091325
Kelompok 3: PEKERJAAN SOLARPUMP/DIESEL
No. | Uraian Pekerjaan | Vol. (Gambar) | Vol. (Pelaksanaan) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1. | PEKERJAAN SOLARPUMP INCLUDE GROUND MOUNTING
1.1. | Pompa Submersible Hybrid Tenaga Surya 2 HP (± 1.492 W) (paket lengkap: pompa + inverter built-in MPPT + battery + panel kontrol + kabel pacu 45 m + stopper & bracket) | 1 | 1 | Unit | 24000000 | 24000000
1.2. | Pemasangan & instalasi pompa submersible dalam sumur bor | 1 | 1 | Lump Sum | 1500000 | 1500000
1.3. | Panel Surya Monokristalin 550 Wp Grade A (5 unit sesuai spesifikasi RAB pemberi kerja) | 5 | 5 | Unit | 2100000 | 10500000
1.4. | Rangka Panel Galvanis/Hollow (Ground Mounting) — 1 set lengkap untuk 5 panel, termasuk hollow galvanis Ø 1,2 inch, pengaku baja ringan, baut, mur, ring, bracket mounting, & cat anti-karat | 1 | 1 | Set | 4500000 | 4500000
1.5. | Instalasi sistem & commissioning (termasuk wiring PV, load test pompa, pengujian output, grounding, & penyambungan akhir) | 1 | 1 | Lump Sum | 2500000 | 2500000
1.6. | Overhead (lump sum all-in) | 1 | 1 | Lump Sum | 3648000 | 3648000
SUB-TOTAL SOLARPUMP/DIESEL | [5 empty] | 46648000
TOTAL PEKERJAAN | [5 empty] | 75939325
ANGGARAN MAKSIMAL | [5 empty] | 75939562
SELISIH (Total - Anggaran Maks) | [5 empty] | -237
STATUS | [5 empty] | OK